Перечень источников питьевого водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенского района

Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Населенный пункт | владелец источника питьевого водоснабжения | Характеристика источников питьевого водоснабжения\*\* | наличие бесхозных скважин, в том числе самоизливающихся, количество, местоположение | наличие общественных колодцев |
| количество (скважин, родников) | местоположение | средний водоотбор, м3/сут | глубина скважин, м  | наличие паспорта скважины (родника) | наличие лицензии на пользование недрами (для скважин) или договора водопользования с целью забора воды (для родников) | наличие проекта зоны санитарной охраны, каким документом утвержден |
| 1. | С. Удельно-Дуваней | Администрация СП Удельно-Дуванейский сельсовет  | Скважин - 2, родников -3 | Скважина № 1 - с. Удельно-Дуваней, ул. Новостройка  | - | 40 | отсутствует | Лицензия отсутствует | нет | нет | нет |
|  |  | Скважина № 2 - с. Удельно-Дуваней ул. Советская около д. 8а | - | 40 | Имеется дубликат | Лицензия отсутствует | нет | нет | нет |
|  |  | Родник № 1 - 2 км от северной окраины села; | -  | Сведения отсутствуют | отсутствует | Лицензия отсутствует | нет | нет | нет |
|  |  | Родник № 2 - 1,5 км северо-восточной части окраины села | -  | Сведения отсутствуют | отсутствует | Лицензия отсутствует | нет | нет | нет |
|  |  |  |  | Родник № 3 - 800 м. в восточной части окраины села | -  | Сведения отсутствуют | отсутствует | Лицензия отсутствует | нет | нет | нет |
| 2.  | Д. Ильинский  | Администрация СП Удельно-Дуванейский сельсовет  | Скважин -нет, родник в лесу | В центре деревни по ул. Ильинской  | - | Сведения отсутствуют | отсутствует | Лицензия отсутствует | нет | нет | нет |
| 3.  | Д. Яблочный | Администрация СП Удельно-Дуванейский сельсовет  | Скважин -нет, родник в лесу | 300 м в северной части деревни | - | Сведения отсутствуют | отсутствует | Лицензия отсутствует | нет | нет | нет |